Общество с ограниченной ответственностью «СЛ МедикалГруп»

УТВЕРЖДАЮ:

Исполнительный директор

ООО «СЛ МедикалГруп»

_____________  Ю.А. Потапова

«12» мая 2025г.

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда

для врача - рентгенолога

ИОТ – 09 – 25

г. Краснодар

Инструкция

по охране труда врача-рентгенолога

ИОТ-009-25

Настоящая инструкция по охране труда разработана в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации, межотраслевыми и отраслевыми нормативными актами по вопросам охраны труда с учетом специфики деятельности    ООО «СЛ МедикалГруп»

Настоящая инструкция по охране труда предназначена для врача - ренгенолога при выполнении трудовых функций согласно квалификации с учетом условий работы в конкретной организации – ООО «СЛ МедикалГруп» (далее - Работодатель).

# 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. Требования Инструкции по охране труда врача-рентгенолога (далее - Работник) обязательны для исполнения Работодателем и Работником при исполнении его функциональных обязанностей.

1.2. Работодатель должен обеспечить безопасность зданий, помещений, оборудования, безопасную эксплуатацию оборудования, соответствие обследований требованиям законодательства Российской Федерации об охране труда, а также контроль за соблюдением установленных требований.

1.3. Обязательные виды инструктажей Работника:

- вводный инструктаж по охране труда;

- инструктаж по пожарной безопасности;

- инструктаж по охране труда на рабочем месте (первичный, повторный, внеплановый);

- инструктаж по электробезопасности на рабочем месте;

- целевой инструктаж по охране труда;

- обучение по оказанию первой помощи.

1.4. Проведение медицинских рентгенологических процедур с диагностической, профилактической, терапевтической или исследовательской целями должно соответствовать установленным санитарно-гигиеническим требованиям.

1.5. Работники, связанные с проведением рентгенологических исследований, проходят обучение по радиационной безопасности и по правилам работы с источниками ионизирующего излучения.

1.6. К самостоятельной работе в рентгенодиагностических отделениях допускаются лица, прошедшие специальную подготовку и отнесенные приказом по организации к соответствующей категории персонала (А и Б).

1.7. Применение средств индивидуальной защиты обязательно, если персонал находится в процедурной во время рентгенодиагностического исследования. Нормы использования СИЗ устанавливаются в зависимости от назначения рентгенодиагностического кабинета.

1.8. Работник обязан соблюдать:

- требования настоящей инструкции, инструкции по безопасной работе с источниками излучения, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;

- требования к эксплуатации оборудования, оргтехники;

- требования использования выданных средств индивидуальной защиты.

1.9. Работник обязан:

- соблюдать правила эксплуатации оборудования, правила личной гигиены, предупреждать сотрудников о недопустимости нарушения этих правил и инструкций;

- во время работы быть внимательным, сосредоточенным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры и не отвлекать других;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, режимы труда и отдыха, установленные в организации;

- не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;

- пользоваться установленной нормами спецодеждой и средствами индивидуальной защиты;

- хранить пособия и инструментарий в специально отведенных местах (в ящиках) или шкафчиках (тумбочках);

- уметь оказать первую помощь работнику, получившему травму, и немедленно сообщить о случившемся руководителю работ. При необходимости доставить пострадавшего в травмпункт или вызвать скорую помощь;

- о замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте немедленно сообщить руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения к работе не приступать.

1.10. В процессе работы на врача-рентгенолога могут воздействовать следующие основные опасные и вредные производственные факторы, профессиональные риски:

- биологические факторы, в том числе микроорганизмы-продуценты, живые клетки и споры, содержащиеся в бактериальных препаратах, патогенные микроорганизмы - возбудители инфекционных заболеваний;

- химические факторы, в том числе химические вещества и смеси, измеряемые в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работников, в том числе некоторые вещества биологической природы (антибиотики, витамины, гормоны, ферменты, белковые препараты), которые получают химическим синтезом и (или) для контроля содержания которых используют методы химического анализа;

- физические факторы - аэрозоли преимущественно фиброгенного действия, шум, инфразвук, ультразвук воздушный, вибрация общая и локальная, неионизирующие излучения (электростатическое поле, постоянное магнитное поле, в том числе гипогеомагнитное, электрические и магнитные поля промышленной частоты (50 Герц), переменные электромагнитные поля, в том числе радиочастотного диапазона и оптического диапазона (лазерное и ультрафиолетовое), ионизирующие излучения, параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха, тепловое облучение), параметры световой среды (искусственное освещение (освещенность) рабочей поверхности);

- тяжесть трудового процесса - показатели физической нагрузки на опорно-двигательный аппарат и на функциональные системы организма работника;

- напряженность трудового процесса - показатели сенсорной нагрузки на центральную нервную систему и органы чувств работника;

- угроза жизни и здоровью работников, связанная с возможным совершением в отношении них противоправных действий со стороны пациентов, их родственников и третьих лиц или животных.

1.11.  Для защиты от воздействия вредных и (или) опасных факторов производственной среды и (или) загрязнения работнику выдаются средства индивидуальной защиты, специальная и санитарная одежда в соответствии с Нормами выдачи СИЗ и смывающихся, утвержденный приказом руководителем                              ООО «СЛ МедикалГруп» от 09.12.2024 №02/2-2024г.

1.12. Нахождение в медицинской одежде и обуви за пределами помещений работодателя запрещено.

1.13. Прием пищи проводится в специально отведенных помещениях, на рабочем месте принимать пищу запрещено.

1.14. Гигиеническую обработку рук следует проводить в следующих случаях:

- перед непосредственным контактом с пациентом;

- после контакта с неповрежденной кожей пациента;

- после контакта с секретами или экскретами организма, слизистыми оболочками, повязками.

1.15. Не допускается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ.

1.16. В случае получения травмы или заболевания врач-рентгенолог должен прекратить работу, поставить в известность руководителя и обратиться за медицинской помощью.

В случае получения микротравмы работник обязан поставить в известность непосредственного руководителя и обратиться за медицинской помощью.

О каждом случае травмирования работников, неисправности оборудования, приспособлений и инвентаря работник обязан немедленно поставить в известность непосредственного руководителя. В случае получения травмы (микротравмы) работник обязан обратиться за медицинской помощью.

# 2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Перед началом работы Работник должен проверить наличие индивидуальных дозиметров и закрепить их поверх санитарной одежды, убедиться в отсутствии посторонних лиц в процедурном помещении и провести визуальную проверку исправности рентгеновского аппарата (подвижных частей, электропроводки, высоковольтного кабеля, заземляющих проводов в кабинете и других частей). Затем следует произвести пробное включение рентгеновского аппарата на различных режимах работы из пультовой.

2.2. Перед началом работы персонал отделения должен убедиться в исправности систем вентиляции, водоснабжения, канализации и электроосвещения.

2.3. Перед началом проведения исследований пациента лица, работающие с источниками ионизирующего излучения в процедурной, должны надеть средства индивидуальной защиты в зависимости от номенклатуры средств защиты, предназначенных для работы в специализированном кабинете.

2.4. Запрещается работать при неисправных блокировочных устройствах и измерительных приборах рентгеновских аппаратов.

2.5. При сменной работе рентгеновского кабинета порядок сдачи и приема смены определяется внутренней инструкцией, разрабатываемой заведующим отделением, с учетом функциональных особенностей каждого кабинета.

# 3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Медицинские рентгенологические исследования должны проводиться только врачом, прошедшим специализацию по рентгенологии, обученным правилам проведения исследований.

3.2. Индивидуальный дозиметрический контроль должен проводиться постоянно. Ежеквартально результат дозиметрического контроля регистрируется в рабочем журнале.

3.3. Индивидуальные годовые дозы облучения должны фиксироваться в карточке учета индивидуальных доз. Карточка учета доз работника должна передаваться в случае его перевода на новое место работы.

3.4. Запрещается оставлять аппарат без надзора во время работы или поручать надзор лицам, не имеющим права работать на аппарате.

# 4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. В случае возникновения нештатных (аварийных) ситуаций персонал должен действовать в соответствии с внутренней инструкцией, разработанной заведующим отделением.

4.2. К нештатным ситуациям в рентгеновском кабинете относятся:

- повреждение радиационной защиты аппарата или кабинета;

- короткое замыкание и обрыв в системах электропитания;

- замыкание электрической цепи через тело человека;

- механическая поломка элементов рентгеновского аппарата;

- поломка коммутационных систем водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции;

- аварийное состояние стен, пола и потолка;

- пожар.

4.3. При радиационной аварии персонал должен:

- поставить в известность заведующего отделением и лицо, ответственное за радиационный контроль;

- эвакуировать больного из помещения, закрыть защитную дверь, опечатать ее и вывесить табличку об аварийном состоянии;

- для устранения аварии заведующий отделением должен вызвать ремонтную бригаду.

4.4. При подозрении на облучение персонала выше норм заведующий отделением обязан организовать срочную проверку причин, вызвавших переоблучение, оценить полученную дозу, направить пострадавших на медицинское обследование. По полученным результатам заведующий отделением должен определить возможность дальнейшей работы персонала в сфере ионизирующего излучения.

4.5. При нерадиационной аварии персонал должен отключить главный сетевой рубильник и поставить в известность заведующего отделением.

4.6. О каждой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случае работник обязан немедленно известить своего непосредственного руководителя.

4.7. При оказании первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья необходимо действовать в соответствии с Инструкцией по оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных случаях                                    ООО «СЛ МедикалГруп» № 002-25 от 12.05.2025г.

# 5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Привести в порядок рабочее место.

5.2. Привести аппараты в исходное состояние, отключить или перевести в режим, оговоренный инструкцией по эксплуатации.

5.3. Отключить все системы электроснабжения.

5.4. Снять СИЗ и убрать их в установленное место хранения, при необходимости - сдать в стирку, чистку.

5.5. Сообщить непосредственному руководителю о неисправностях инструментов, инвентаря, приспособлений, иных недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы, и о мерах, принятых для их устранения.

5.6. Влажная уборка помещений рентгенодиагностического отделения (кабинета) должна осуществляться ежедневно, после окончания работы. Во время уборки электроснабжение рентгеновской установки должно быть отключено.

5.7. При обнаружении свинцовой пыли на СИЗ работников и пациентов рентгенодиагностического отделения (кабинета) необходимо заменить используемые СИЗ и провести влажную уборку помещений.

5.8. По окончании работы должна проводиться влажная дезинфекция элементов и принадлежностей рентгеновской установки, с которыми соприкасаются пациенты при диагностике.

5.9. Вымыть руки теплой водой с мылом, при необходимости принять душ.

Разработал:

Главный врач                                                                                          М.А. Литвинская

Согласовано:

Специалист по ОТ и ПБ                                                                      А.Т. Рахимова

Лист ознакомления c Инструкцией по охране труда для врача – ренгенолога

(ИОТ-009-25)

| Дата | Ф.И.О. | Должность | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |